安装说明

1、752/752L/752RL 安装“三鼎传输软件”即可。

2、762Rml 首先安装USB驱动（STS760RM USB DRIVER），安装步骤请看“STS760RM系列全站仪USB驱动安装说明”，再安装“三鼎传输软件”即可。

3、752RLC首先安装USB驱动（STS750 USB DRIVER），安装步骤请看“752RLC USB 安装说明步骤”，再安装“三鼎传输软件”即可。

备注说明：

所有三鼎仪器通用

只适用于760系列

只适用于752RLC