本程序用于热水采暖系统，室内管网水力计算。请你输入每一个用户的实际需要负荷，然后点击确定，此时回弹出窗口让你选择管径。注意是公称直径啊！接下来就OK了。

本程序的计算条件是：供水温度为95℃、回水温度为70℃、平均温度为：60℃，密度为983.25㎏/㎡，管道的粗糙度为0.2mm，热媒的粘滞系数为0.477 x 10^-6 ㎡/s。

计算公式为：λ=0.0055(1+(2000*K/d+68/Re)^0.333)

R=λ/d*l(ρ*v^2/2)